## Mode d'emploi
AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser ce classeur, en faire une copie.
Ces feuilles de calcul sont libres d'emploi.
Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sans garantie pour faciliter la mise en œuvre de la norme V03-110.
L'Afnor décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou aux conséquences résultant d'un usage inapproprié.
Afin d'améliorer ce programme, merci de signaler toute erreur à max.feinberg@inra.paris.fr.
Mode d'emploi
1) Remplir chaque feuille "Niveau" avec les données obtenues par prédiction inverse.
Pour cela utiliser les cases dont le fond est blanc. Elles ne sont pas protégées. Si elles contiennent déjà des données, les effacer au préalable.
Respecter la disposition Jour/Répétition prévue des données.
2) Dans chaque feuille "Niveau", saisir la valeur de référence dans la case "Valeur cible"
3) Remplir autant de feuilles "Niveau" qu'il y a de niveaux de concentration dans le plan de validation (6 max.)
La saisie est limitée à 13 séries et 5 répétitions.
4) Dans la feuille "Récapitulatif", saisir une valeur pour la proportion bêta et pour la limite d'acceptabilité.
Ces valeurs peuvent être modifiées de façon interactive.
5) Le graphique doit être modifié manuellement en fonction du nombre de niveaux.
Utiliser la commande "Données du graphique…" de la feuille "Graph Profil" pour sélectionner les cellules correctes.
Les données à sélectionner sont en bleu. Ne pas sélectionner les cases contenant une erreur #DIV/0!
La mise en forme du graphique est libre et peut être personnalisée.
Le t de Student est calculé par interpolation linéaire pour tenir compte du nombre de degrés de liberté.

## Récapitulatif
Profil d'exactitude
| Probabilité tolérance (bêta) | 99% |  | 20 | 100
| Limite d'acceptabilité | 10% |  | 0.01 | 0.05
| Niveaux | Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F | Niveau G
2 | Valeur cible | 2.008 | 4.016 | 8.032 | 10.04 | 12.0479 | 16.0639 | 20.0799
30 | Moyenne niveau | 2.0177 | 4.0166 | 8.0071 | 10.0329 | 12.0529 | 16.1002 | 20.0602 | 'Niveau A'!$B$31
31 | Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.0038895 | 0.006306 | 0.010976 | 0.0029506 | 0.015255 | 0.018068 | 0.0090062
32 | Ecart-type inter-séries (sL) | 0.0088108 | 0.012512 | 0.013294 | 0.021742 | 0.0070559 | 0.037925 | 0.007866
33 | Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.0096311 | 0.014011 | 0.01724 | 0.021941 | 0.016808 | 0.042009 | 0.011958
37 | Rapport des variances (R) | 5.1316 | 3.9369 | 1.4671 | 54.2981 | 0.21393 | 4.4058 | 0.76282
39 | Coefficient intermédiaire | 1.1389 | 1.135 | 1.115 | 1.153 | 1.0725 | 1.1368 | 1.0988
40 | Nombre de degrés liberté | 2.5053 | 2.6517 | 3.5912 | 2.049 | 6.5839 | 2.5852 | 4.6048
47 | Valeur basse tolérance | 1.9314 | 3.901 | 7.9089 | 9.7869 | 11.9883 | 15.7404 | 20.0043
48 | Valeur haute tolérance | 2.1039 | 4.1321 | 8.1053 | 10.2789 | 12.1175 | 16.4601 | 20.1162
35 | Biais (%) | 0.4817% | 0.01423% | -0.3094% | -0.06982% | 0.04121% | 0.2261% | -0.09799%
| Recouvrement (justesse) | 100.5% | 100% | 99.69% | 99.93% | 100% | 100.2% | 99.9%
| Limite basse tolérance (%) | 96.19% | 97.14% | 98.47% | 97.48% | 99.5% | 97.99% | 99.62%
| Limite haute tolérance (%) | 104.8% | 102.9% | 100.9% | 102.4% | 100.6% | 102.5% | 100.2%
| Limite d'acceptabilité basse | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
| Limite d'acceptabilité haute | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Incertitude
| Ecart-type de l'IT (sIT) | 0.010969 | 0.015903 | 0.019222 | 0.025297 | 0.018026 | 0.047755
| Incertitude élargie relative | 1.087% | 0.7919% | 0.4801% | 0.5043% | 0.2991% | 0.5932%
Les données qui servent à construire le graphique du profil sont en bleu.
Il convient de modifier le graphique en fonction du nombre de niveaux en sélectionnant la zone correcte de données par la commande <Données du graphique…>

## Niveau A
Niveau A
Valeur cible | 2.008
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 2.0063 | 2.0063 | 2.016 |  |  | 3 | 6.2348e-05
Jour (Série) 2 | 2.0253 | 2.0256 | 2.0314 |  |  | 3 | 2.381e-05
Jour (Série) 3 | 2.0156 | 2.0177 | 2.0147 |  |  | 3 | 4.6093e-06
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 9.0767e-05
SCE totale | 0.00058681
SCE inter-séries | 0.00049604
Valeur intermédiaire de s²L | 7.7631e-05
Variance de répétabilité (s²r) | 1.5128e-05
Variance inter-séries (s²L) | 7.7631e-05
Variance de fidélité (s²FI) | 9.2759e-05
Fidélité
Moyenne niveau | 2.0177
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.0038895
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.0088108
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.0096311
Justesse
Biais (%) | 0.4817%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 5.1316
Coefficient B² | 0.374
Coefficient intermédiaire | 1.1389
Nombre de degrés liberté | 2.5053
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 9.9248
t Student haut | 5.8409
t Student interpolé | 7.8613
Facteur de couverture (ktol) | 8.9532
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 1.9314
Valeur haute tolérance | 2.1039

## Niveau B
Niveau B
Valeur cible | 4.016
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 3.999 | 4.0054 | 4.0073 |  |  | 3 | 3.7992e-05
Jour (Série) 2 | 4.0106 | 4.019 | 4.018 |  |  | 3 | 4.2503e-05
Jour (Série) 3 | 4.0197 | 4.0358 | 4.0343 |  |  | 3 | 0.0001581
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 0.0002386
SCE totale | 0.0012574
SCE inter-séries | 0.0010188
Valeur intermédiaire de s²L | 0.00015655
Variance de répétabilité (s²r) | 3.9766e-05
Variance inter-séries (s²L) | 0.00015655
Variance de fidélité (s²FI) | 0.00019632
Fidélité
Moyenne niveau | 4.0166
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.006306
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.012512
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.014011
Justesse
Biais (%) | 0.01423%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 3.9369
Coefficient B² | 0.38537
Coefficient intermédiaire | 1.135
Nombre de degrés liberté | 2.6517
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 9.9248
t Student haut | 5.8409
t Student interpolé | 7.2634
Facteur de couverture (ktol) | 8.2443
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 3.901
Valeur haute tolérance | 4.1321

## Niveau C
Niveau C
Valeur cible | 8.032
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 7.973 | 8.002 | 7.9954 |  |  | 3 | 0.00046255
Jour (Série) 2 | 8.0034 | 8.024 | 8.0185 |  |  | 3 | 0.00022872
Jour (Série) 3 | 8.0116 | 8.0193 | 8.017 |  |  | 3 | 3.1536e-05
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 0.0007228
SCE totale | 0.0020241
SCE inter-séries | 0.0013013
Valeur intermédiaire de s²L | 0.00017673
Variance de répétabilité (s²r) | 0.00012047
Variance inter-séries (s²L) | 0.00017673
Variance de fidélité (s²FI) | 0.0002972
Fidélité
Moyenne niveau | 8.0071
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.010976
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.013294
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.01724
Justesse
Biais (%) | -0.3094%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 1.4671
Coefficient B² | 0.45676
Coefficient intermédiaire | 1.115
Nombre de degrés liberté | 3.5912
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 5.8409
t Student haut | 4.6041
t Student interpolé | 5.1097
Facteur de couverture (ktol) | 5.6973
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 7.9089
Valeur haute tolérance | 8.1053

## Niveau D
Niveau D
Valeur cible | 10.04
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 10.0249 | 10.0298 | 10.0275 |  |  | 3 | 1.1719e-05
Jour (Série) 2 | 10.0113 | 10.0172 | 10.0149 |  |  | 3 | 1.7895e-05
Jour (Série) 3 | 10.0532 | 10.0582 | 10.0596 |  |  | 3 | 2.2621e-05
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 5.2235e-05
SCE totale | 0.0029059
SCE inter-séries | 0.0028537
Valeur intermédiaire de s²L | 0.00047271
Variance de répétabilité (s²r) | 8.7058e-06
Variance inter-séries (s²L) | 0.00047271
Variance de fidélité (s²FI) | 0.00048141
Fidélité
Moyenne niveau | 10.0329
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.0029506
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.021742
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.021941
Justesse
Biais (%) | -0.06982%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 54.2981
Coefficient B² | 0.3374
Coefficient intermédiaire | 1.153
Nombre de degrés liberté | 2.049
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 9.9248
t Student haut | 5.8409
t Student interpolé | 9.7247
Facteur de couverture (ktol) | 11.2122
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 9.7869
Valeur haute tolérance | 10.2789

## Niveau E
Niveau E
Valeur cible | 12.0479
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 12.0439 | 12.022 | 12.0545 |  |  | 3 | 0.00055009
Jour (Série) 2 | 12.039 | 12.0708 | 12.0749 |  |  | 3 | 0.00077116
Jour (Série) 3 | 12.0517 | 12.0555 | 12.0637 |  |  | 3 | 7.5035e-05
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 0.0013963
SCE totale | 0.0021604
SCE inter-séries | 0.00076414
Valeur intermédiaire de s²L | 4.9786e-05
Variance de répétabilité (s²r) | 0.00023271
Variance inter-séries (s²L) | 4.9786e-05
Variance de fidélité (s²FI) | 0.0002825
Fidélité
Moyenne niveau | 12.0529
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.015255
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.0070559
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.016808
Justesse
Biais (%) | 0.04121%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0.21393
Coefficient B² | 0.73939
Coefficient intermédiaire | 1.0725
Nombre de degrés liberté | 6.5839
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 3.7074
t Student haut | 3.4995
t Student interpolé | 3.586
Facteur de couverture (ktol) | 3.846
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 11.9883
Valeur haute tolérance | 12.1175

## Niveau F
Niveau F
Valeur cible | 16.0639
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 16.1279 | 16.1552 | 16.1397 |  |  | 3 | 0.00037686
Jour (Série) 2 | 16.0809 | 16.0929 | 16.1184 |  |  | 3 | 0.00073551
Jour (Série) 3 | 16.0513 | 16.0498 | 16.0862 |  |  | 3 | 0.0008464
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 0.0019588
SCE totale | 0.011242
SCE inter-séries | 0.0092829
Valeur intermédiaire de s²L | 0.0014383
Variance de répétabilité (s²r) | 0.00032646
Variance inter-séries (s²L) | 0.0014383
Variance de fidélité (s²FI) | 0.0017648
Fidélité
Moyenne niveau | 16.1002
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.018068
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.037925
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.042009
Justesse
Biais (%) | 0.2261%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 4.4058
Coefficient B² | 0.38022
Coefficient intermédiaire | 1.1368
Nombre de degrés liberté | 2.5852
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 9.9248
t Student haut | 5.8409
t Student interpolé | 7.5349
Facteur de couverture (ktol) | 8.5653
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 15.7404
Valeur haute tolérance | 16.4601

## Niveau G
Niveau F
Valeur cible | 20.0799
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 20.0669 | 20.0541 | 20.0787 |  |  | 3 | 0.00030131
Jour (Série) 2 | 20.0471 | 20.0487 | 20.0524 |  |  | 3 | 1.4859e-05
Jour (Série) 3 | 20.0568 | 20.0624 | 20.0749 |  |  | 3 | 0.0001705
Jour (Série) 4 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 5 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 6 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 7 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 8 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 9 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 10 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 11 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 12 | [5 empty] | 0
Jour (Série) 13 | [5 empty] | 0
Nombre de séries (K) | 3
Nombre de mesures (IK) | 9
Nombre de répétitions (I) | 3
SCE résiduelle | 0.00048667
SCE totale | 0.0010201
SCE inter-séries | 0.00053347
Valeur intermédiaire de s²L | 6.1874e-05
Variance de répétabilité (s²r) | 8.1112e-05
Variance inter-séries (s²L) | 6.1874e-05
Variance de fidélité (s²FI) | 0.00014299
Fidélité
Moyenne niveau | 20.0602
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.0090062
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.007866
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.011958
Justesse
Biais (%) | -0.09799%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0.76282
Coefficient B² | 0.53606
Coefficient intermédiaire | 1.0988
Nombre de degrés liberté | 4.6048
Probabilité tolérance (bêta) | 0.99
t Student bas | 4.6041
t Student haut | 4.0321
t Student interpolé | 4.2582
Facteur de couverture (ktol) | 4.6787
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 20.0043
Valeur haute tolérance | 20.1162

## Libel (hidden)
Valeur cible
Jour (Série) 1
Jour (Série) 2
Jour (Série) 3
Jour (Série) 4
Jour (Série) 5
Jour (Série) 6
Jour (Série) 7
Jour (Série) 8
Jour (Série) 9
Jour (Série) 10
Jour (Série) 11
Jour (Série) 12
Jour (Série) 13
Nombre de séries (K)
Nombre de mesures (IK)
Nombre de répétitions (I)
SCE résiduelle
SCE totale
SCE inter-séries
Valeur intermédiaire de s²L
Variance de répétabilité (s²r)
Variance inter-séries (s²L)
Variance de fidélité (s²FI)
Fidélité
Moyenne niveau
Ecart-type de répétabilité (sr)
Ecart-type inter-séries (sL)
Ecart-type de fidélité (sFI)
Justesse
Biais (%)
Facteur de couverture
Rapport des variances (R)
Coefficient B²
Coefficient intermédiaire
Nombre de degrés liberté
Probabilité tolérance (bêta)
t Student bas
t Student haut
t Student interpolé
Facteur de couverture (ktol)
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance
Valeur haute tolérance