## Analytique
[12 empty] | Carré de Youden: 3 facteurs a 5 niveaux | [14 empty] | R² | 45.41%
| Essais | opérateur | outils A | outils B | 80% | 90% | cible | 110% | 120% | total | jour 1 | [15 empty] | R²ajusté | -37.58%
| 1 | 1 | 1 | -1 | 99.55% | 99.7% | 100.6% | 99.85% | 100.5% | 10.0029 | jour 2 | limite | 2%
[5 empty] | 100.1% | 99.95% | 100.5% | 99.7% | 99.86% |  | jour 3 | Beta | 95%
| 2 | -1 | 1 | 1 | 99.31% | 100.1% | 100.1% | 99.56% | 100.2% | 9.9936 | jour 4
[5 empty] | 99.8% | 99.66% | 100.3% | 100% | 100.2% |  | jour 5 | moyenne | 99.96%
| 3 | 1 | -1 | 1 | 100.3% | 100% | 100.1% | 99.36% | 100.4% | 9.9897 |  | S² totale | 1.207e-05
[5 empty] | 100% | 99.62% | 99.17% | 99.68% | 100.2% |  |  | S totale | 0.3474%
| 4 | -1 | -1 | -1 | 99.67% | 99.72% | 99.66% | 100.3% | 100.1% | 9.9967 |  | Min | 99.17%
[5 empty] | 100.3% | 99.86% | 100.3% | 99.61% | 100.1% |  |  | Max | 100.6% | Cpk | 1.123
[14 empty] | Cp | 1.9189
|  |  |  | total | 7.9915 | 7.9869 | 8.0079 | 7.9809 | 8.0156 | [6 empty] | traitement l | 5
[16 empty] | bloc b | 5
[16 empty] | l/b = k | 4
[16 empty] | h (ok?) | 4 | h= nombre de fois ou l'on observe un niveau
[16 empty] | λ (ok?) | 3 | λ = nombre de fois ou l'on répète une combinaison
[16 empty] | E | 93.75% | Efficacité
[16 empty] | Er | 3.75 | coeff ajustement
[17 empty] | j1 | j2 | j3 | j4 | j5
[16 empty] | Somme niv | 7.9872 | 7.993 | 8.0131 | 7.9989 | 7.9907
[16 empty] | Somme b | 31.9673 | 31.9914 | 31.996 | 31.975 | 32.0019
[16 empty] | biais | -0.0045716 | -0.0048235 | 0.014103 | 0.0051112 | -0.0098191 | 8.8818e-16
[16 empty] | biais*Er | -0.0012191 | -0.0012863 | 0.0037608 | 0.001363 | -0.0026184 | 2.3679e-16 | vaut zéro si OK
[16 empty] | SCE traitement | 9.7493e-05
| Origine | niveau | SB² | CI | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contrib% | équiv β |  | Prérequis |  |  |  | 80% |  | 90% |  | 100% |  | 110% |  | 120%
| Total | 40 | 1598.6317 | 39.9658 | 0.00047071 | 39 | 1.207e-05 | x | x | 100% | x |  | Cochran |  |  | jour 1 | 99.55% | 100.1% | 100.1% | 99.66% | 100.1% | 99.17% | 100.3% | 99.61%
| modèle | x | x | x | 0.00021377 | 11 | 1.9434e-05 | 2.1178 | 2.1512 | 45.41% | x |  | Cobs | 0.22387 | 20 | jour 2 |  |  | 99.85% | 99.7% | 100.1% | 100.3% | 99.36% | 99.68% | 100.1% | 100.1%
| résiduel | x | x | x | 0.00025694 | 28 | 9.1765e-06 | x | x | 54.59% | x |  | C1% | 0.47499 | 2 | jour 3 | 99.67% | 100.3% |  |  | 100.6% | 100.5% | 99.56% | 100% | 100.4% | 100.2%
| [X] | 5 | 319.7272 | 39.9659 | 0.00010695 | 4 | 2.6738e-05 | 2.9137 | 2.7141 | 22.72% | 54.01% |  | Cobs < C 1% = OK |  |  | jour 4 | 100.3% | 100% | 99.72% | 99.86% |  |  | 99.85% | 99.7% | 100.2% | 100.2%
| jour | 5 | x | x | 9.7493e-05 | 4 | 2.4373e-05 | 2.6561 | 2.7141 | 20.71% | 58.69% |  |  |  |  | jour 5 | 99.31% | 99.8% | 100% | 99.62% | 99.66% | 100.3% |  |  | 100.5% | 99.86%
| opérateur | 2 | 799.3159 | 39.9658 | 1.4025e-07 | 1 | 1.4025e-07 | 0.015284 | 4.196 | 0.02979% | 100%
| outils A | 2 | 799.3159 | 39.9658 | 2.5401e-06 | 1 | 2.5401e-06 | 0.27681 | 4.196 | 0.5396% | 99.94%
| outils B | 2 | 799.316 | 39.9658 | 6.6492e-06 | 1 | 6.6492e-06 | 0.72459 | 4.196 | 1.413% | 97.7% |  |  |  |  | 1.7083e-05 | 2.9256e-06 | 4.2033e-07 | 1.1354e-06 | 1.8321e-05
[16 empty] | 1.1953e-05 | 1.1411e-05 | 3.6689e-06 | 1.0819e-05 | 1.0882e-07
| R² | 45.41% | < coefficient de détermination |  |  |  |  | LOQ |  | < limite de quantification | [5 empty] | 4.768e-06 | 8.4505e-06 | 4.7752e-05 | 5.3786e-06 | 8.633e-07
[16 empty] | 2.2828e-05 | 9.1085e-07 | 2.0325e-05 | 2.4033e-05 | 1.4841e-07
| R²aj | 23.97% | < coefficient de détermination ajusté
1.0665e-05
| Catégorie | 1 | < nombre de catégorie détectable par la méthode
Morgan GERMA | [14 empty] | version 1
2017-03-01

## Récapitulatif
Profil d'exactitude
| Probabilité tolérance (bêta) | 95% |  | 20 | 100
| Limite d'acceptabilité | 2% |  | 0.01 | 0.05
| Niveaux | Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E
2 | Valeur cible | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
30 | Moyenne niveau | 79.9149 | 89.8406 | 100.099 | 109.738 | 120.2345 | 'Niveau A'!$B$31
31 | Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.30102 | 0.21063 | 0.42475 | 0.35374 | 0.26455
32 | Ecart-type inter-séries (sL) | 0 | 0 | 0.22233 | 0 | 0
33 | Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.30102 | 0.21063 | 0.47942 | 0.35374 | 0.26455
37 | Rapport des variances (R) | 0 | 0 | 0.27399 | 0 | 0
39 | Coefficient intermédiaire | 1.0607 | 1.0607 | 1.0733 | 1.0607 | 1.0607
40 | Nombre de degrés liberté | 6.8571 | 6.8571 | 6.1904 | 6.8571 | 6.8571
47 | Valeur basse tolérance | 79.1561 | 89.3097 | 98.848 | 108.8464 | 119.5677
48 | Valeur haute tolérance | 80.6736 | 90.3715 | 101.35 | 110.6296 | 120.9013
35 | Biais (%) | -0.1064% | -0.1771% | 0.09898% | -0.2382% | 0.1954%
| Recouvrement (justesse) | 99.89% | 99.82% | 100.1% | 99.76% | 100.2%
| Limite basse tolérance (%) | 98.95% | 99.23% | 98.85% | 98.95% | 99.64%
| Limite haute tolérance (%) | 100.8% | 100.4% | 101.3% | 100.6% | 100.8%
| Limite d'acceptabilité basse | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
| Limite d'acceptabilité haute | 102% | 102% | 102% | 102% | 102%
Incertitude
| Ecart-type de l'IT (sIT) | 0.31928 | 0.2234 | 0.51455 | 0.3752 | 0.2806
| Incertitude élargie relative | 0.799% | 0.4973% | 1.028% | 0.6838% | 0.4668%
Les données qui servent à construire le graphique du profil sont en bleu.
Il convient de modifier le graphique en fonction du nombre de niveaux en sélectionnant la zone correcte de données par la commande <Données du graphique…>

## 80%
Niveau A
Valeur cible | 80
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 79.6383 | 80.1059 |  |  |  | 2 | 0.10933
Jour (Série) 2
Jour (Série) 3 | 79.7351 | 80.2757 |  |  |  | 2 | 0.1461
Jour (Série) 4 | 80.2583 | 80.0113 |  |  |  | 2 | 0.030515
Jour (Série) 5 | 79.4516 | 79.8428 |  |  |  | 2 | 0.0765
Nombre de séries (K) | 4
Nombre de mesures (IK) | 8
Nombre de répétitions (I) | 2
SCE résiduelle | 0.36244
SCE totale | 0.62255
SCE inter-séries | 0.2601
Valeur intermédiaire de s²L | -0.0019553
Variance de répétabilité (s²r) | 0.090611
Variance inter-séries (s²L) | 0
Variance de fidélité (s²FI) | 0.090611
Fidélité
Moyenne niveau | 79.9149
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.30102
Ecart-type inter-séries (sL) | 0
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.30102
Justesse
Biais (%) | -0.1064%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0
Coefficient B² | 1
Coefficient intermédiaire | 1.0607
Nombre de degrés liberté | 6.8571
Probabilité tolérance (bêta) | 0.95
t Student bas | 2.4469
t Student haut | 2.3646
t Student interpolé | 2.3764
Facteur de couverture (ktol) | 2.5205
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 79.1561
Valeur haute tolérance | 80.6736

## 90%
Niveau B
Valeur cible | 90
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 90.1263 | 89.6964 |  |  |  | 2 | 0.092433
Jour (Série) 2 | 89.8621 | 89.7265 |  |  |  | 2 | 0.0091967
Jour (Série) 3
Jour (Série) 4 | 89.7494 | 89.8709 |  |  |  | 2 | 0.0073779
Jour (Série) 5 | 90.0315 | 89.6615 |  |  |  | 2 | 0.068449
Nombre de séries (K) | 4
Nombre de mesures (IK) | 8
Nombre de répétitions (I) | 2
SCE résiduelle | 0.17746
SCE totale | 0.19368
SCE inter-séries | 0.016223
Valeur intermédiaire de s²L | -0.019478
Variance de répétabilité (s²r) | 0.044364
Variance inter-séries (s²L) | 0
Variance de fidélité (s²FI) | 0.044364
Fidélité
Moyenne niveau | 89.8406
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.21063
Ecart-type inter-séries (sL) | 0
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.21063
Justesse
Biais (%) | -0.1771%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0
Coefficient B² | 1
Coefficient intermédiaire | 1.0607
Nombre de degrés liberté | 6.8571
Probabilité tolérance (bêta) | 0.95
t Student bas | 2.4469
t Student haut | 2.3646
t Student interpolé | 2.3764
Facteur de couverture (ktol) | 2.5205
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 89.3097
Valeur haute tolérance | 90.3715

## 100%
Niveau C
Valeur cible | 100
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 100.1477 | 99.1704 |  |  |  | 2 | 0.47752
Jour (Série) 2 | 100.0748 | 100.3457 |  |  |  | 2 | 0.036689
Jour (Série) 3 | 100.5911 | 100.4994 |  |  |  | 2 | 0.0042033
Jour (Série) 4
Jour (Série) 5 | 99.6626 | 100.3001 |  |  |  | 2 | 0.20325
Nombre de séries (K) | 4
Nombre de mesures (IK) | 8
Nombre de répétitions (I) | 2
SCE résiduelle | 0.72166
SCE totale | 1.5595
SCE inter-séries | 0.83784
Valeur intermédiaire de s²L | 0.049432
Variance de répétabilité (s²r) | 0.18042
Variance inter-séries (s²L) | 0.049432
Variance de fidélité (s²FI) | 0.22985
Fidélité
Moyenne niveau | 100.099
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.42475
Ecart-type inter-séries (sL) | 0.22233
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.47942
Justesse
Biais (%) | 0.09898%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0.27399
Coefficient B² | 0.823
Coefficient intermédiaire | 1.0733
Nombre de degrés liberté | 6.1904
Probabilité tolérance (bêta) | 0.95
t Student bas | 2.4469
t Student haut | 2.3646
t Student interpolé | 2.4312
Facteur de couverture (ktol) | 2.6093
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 98.848
Valeur haute tolérance | 101.35

## 110%
Niveau D
Valeur cible | 110
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1 | 110.3389 | 109.5763 |  |  |  | 2 | 0.2908
Jour (Série) 2 | 109.2917 | 109.6525 |  |  |  | 2 | 0.06508
Jour (Série) 3 | 109.5179 | 110.0295 |  |  |  | 2 | 0.13091
Jour (Série) 4 | 109.8315 | 109.6657 |  |  |  | 2 | 0.013738
Jour (Série) 5
Nombre de séries (K) | 4
Nombre de mesures (IK) | 8
Nombre de répétitions (I) | 2
SCE résiduelle | 0.50053
SCE totale | 0.74112
SCE inter-séries | 0.24059
Valeur intermédiaire de s²L | -0.022467
Variance de répétabilité (s²r) | 0.12513
Variance inter-séries (s²L) | 0
Variance de fidélité (s²FI) | 0.12513
Fidélité
Moyenne niveau | 109.738
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.35374
Ecart-type inter-séries (sL) | 0
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.35374
Justesse
Biais (%) | -0.2382%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0
Coefficient B² | 1
Coefficient intermédiaire | 1.0607
Nombre de degrés liberté | 6.8571
Probabilité tolérance (bêta) | 0.95
t Student bas | 2.4469
t Student haut | 2.3646
t Student interpolé | 2.3764
Facteur de couverture (ktol) | 2.5205
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 108.8464
Valeur haute tolérance | 110.6296

## 120%
Niveau E
Valeur cible | 120
| Répétition 1 | Répétition 2 | Répétition 3 | Répétition 4 | Répétition 5 | nk | SCEk
Jour (Série) 1
Jour (Série) 2 | 120.0823 | 120.1476 |  |  |  | 2 | 0.002137
Jour (Série) 3 | 120.4493 | 120.2916 |  |  |  | 2 | 0.012431
Jour (Série) 4 | 120.2844 | 120.2284 |  |  |  | 2 | 0.001567
Jour (Série) 5 | 120.5595 | 119.8331 |  |  |  | 2 | 0.26382
Nombre de séries (K) | 4
Nombre de mesures (IK) | 8
Nombre de répétitions (I) | 2
SCE résiduelle | 0.27995
SCE totale | 0.34938
SCE inter-séries | 0.06943
Valeur intermédiaire de s²L | -0.023422
Variance de répétabilité (s²r) | 0.069988
Variance inter-séries (s²L) | 0
Variance de fidélité (s²FI) | 0.069988
Fidélité
Moyenne niveau | 120.2345
Ecart-type de répétabilité (sr) | 0.26455
Ecart-type inter-séries (sL) | 0
Ecart-type de fidélité (sFI) | 0.26455
Justesse
Biais (%) | 0.1954%
Facteur de couverture
Rapport des variances (R) | 0
Coefficient B² | 1
Coefficient intermédiaire | 1.0607
Nombre de degrés liberté | 6.8571
Probabilité tolérance (bêta) | 0.95
t Student bas | 2.4469
t Student haut | 2.3646
t Student interpolé | 2.3764
Facteur de couverture (ktol) | 2.5205
Intervalle de tolérance
Valeur basse tolérance | 119.5677
Valeur haute tolérance | 120.9013