## test de dilution
TEST DE DILUTION
Paramètre |  | Laboratoire | : Bio-Santé, |  |  | version 1.1 | doc interne
Instruments | [5 empty] | 2011-03-01
Informations sur les conditions du test
Date |  | Facteur de dilution | D | concentration |  |  | variance | Rdt%
|  |  |  | attendue | mesurées | corrigées
Opérateur |  | 1 | 1 | 10 | 10.512 | 10.512 | 0.010849 | 104.5%
|  | 1 | 1 |  | 10.325 | 10.325
réactif |  | 1 | 1 |  | 10.498 | 10.498
|  | 2 | 0.5 | 5 | 5.123 | 10.246 | 0.010443 | 103.6%
échantillon |  | 2 | 0.5 |  | 5.3 | 10.6
|  | 2 | 0.5 |  | 5.123 | 10.246
|  | 4 | 0.25 | 2.5 | 2.591 | 10.364 | 0.008607 | 106%
|  | 4 | 0.25 |  | 2.756 | 11.024
|  | 4 | 0.25 |  | 2.6 | 10.4
|  | 6 | 0.16667 | 1.6667 | 1.799 | 10.794 | 0.0061643 | 103.3%
|  | 6 | 0.16667 |  | 1.642 | 9.852
|  | 6 | 0.16667 |  | 1.723 | 10.338
|  | 10 | 0.1 | 1 | 1.098 | 10.98 | 0.0016813 | 105.7%
|  | 10 | 0.1 |  | 1.056 | 10.56
|  | 10 | 0.1 |  | 1.016 | 10.16
Regression
|  | pente b | 10.4286 | 0.0045784 | ordonnée a | Cochran
|  | Sb | 0.064005 | 0.033261 | Sa | 0.28743
|  | R² | 0.99951 | 0.08123 | Sy/x | Cochran 5%
|  | Freg | 26547.6971 | 13 | ddl | 0.68377
|  | SCE reg | 175.1708 | 0.085778 | SCEy/x
Test de Student
Ordonnée |  | ANOVA
Tobs | 0.13765
T crit (5%) | 2.1604 | fluctuation | SCE | ddl | CM | Fobs | Fcrit(5%)
|  | factoriel | 175.1811 | 4 | 43.7953
Vérification de la dilution |  | pente reg | 175.1708 | 1 | 175.1708 | 23204.7101 | 4.9646
pas d'écart à la linéarité |  | linéarité | 0.010289 | 3 | 0.0034297 | 0.45433 | 3.7083
CONCLUSION GENERALE |  | residuel | 0.075489 | 10 | 0.0075489
pas d'erreur systématique due à la méthode |  | total | 175.2566 | 14
Remarque:

## test d'interférence
INTERFERENCE
Paramètre | [5 empty] | Laboratoire | : Bio-Santé, |  | version 1.1 | doc interne
Instruments | [8 empty] | 2011-03-01
Informations sur les conditions du test
Date | [5 empty] | Surcharge | concentrations mesurées | concentration attentue | Rdt%
[6 empty] | 0 | 4.8 | 5.0667 | 100 | 94.7368 | S² | SCE y
Opérateur | [6 empty] | 5.3 | 5.0667 |  | 104.6053 | 0.063333 | 0.12667
[7 empty] | 5.1 | 5.0667 |  | 100.6579
réactif | [5 empty] | 5 | 10 | 10.0667 | 98.4106 | 99.3377
[7 empty] | 10.1 | 10.0667 |  | 100.3311 | 0.064133 | 0.12827
échantillon | [6 empty] | 9.62 | 10.0667 |  | 95.5629
[6 empty] | 10 | 15.6 | 15.0667 | 103.9823 | 103.5398
[7 empty] | 15.9 | 15.0667 |  | 105.531 | 0.043333 | 0.086667
Test de Cochran | [6 empty] | 15.5 | 15.0667 |  | 102.8761
[6 empty] | 50 | 55.2 | 55.0667 | 101.6949 | 100.2421
| Cobs | 0.68294 |  | S²max |  |  | 56.3 | 55.0667 |  | 102.2397 | 0.49 | 0.98
| Ccrit (5%) | 0.684 |  | 1.4233 |  |  | 56.5 | 55.0667 |  | 102.6029
[6 empty] | 100 | 110.5 | 105.0667 | 103.9023 | 105.1713
[7 empty] | 108.8 | 105.0667 |  | 103.5533 | 1.4233 | 2.8467
Informations | [6 empty] | 108.2 | 105.0667 |  | 102.9822
| pente b | 1.0392 | -0.39644 | ordonnée a
| Sb | 0.0051212 | 0.27507 | Sa
| R² | 0.99968 | 0.75161 | Sy/x
| Freg | 41174.8838 | 13 | ddl
| SCE reg | 23260.53 | 7.344 | SCEy/x | [6 empty] | Identification |  |  |  | ANOVA
[11 empty] | Origine | niveau | Somme² | T | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
Test de Student (qui indique l'écart à la bissectirce) | [10 empty] | Total | 15 | 345062.2564 | 23004.1504 | 23267.874 | 14 | 1661.991 | x | x | 100%
[11 empty] | factoriel | x | x | x | 23263.7057 | 4 | 5815.9264 | 13952.8655 | 3.478 | 99.98%
Bissectrice |  |  | min | max | [6 empty] | résiduel | x | x | x | 4.1683 | 10 | 0.41683 | x | x | 0.01791%
Tobs | 7.6488 |  | 4.8 | 110.5 | [6 empty] | niveau | 5 | 138803.5684 | 46267.8561 | 23263.7057 | 4 | 5815.9264 | 13952.8655 | 3.478 | x
T crit 5% | 2.1604 |  | 4.8 | 110.5 | [6 empty] | régression | x | x | x | 23260.53 | 1 | 23260.53 | 55803.8433 | 4.9646 | 99.97%
[11 empty] | linéarité | x | x | x | 3.1757 | 3 | 1.0586 | 2.5396 | 3.7083 | 0.01365%
ANOVA
fluctuation | SCE | ddl | CM | Fobs | Fcrit(5%)
factoriel | 23263.7057 | 4 | 5815.9264
pente reg | 23260.53 | 1 | 23260.53 | 55803.8433 | 10.0443
linéarité | 3.1757 | 3 | 1.0586 | 2.5396 | 3.7083
residuel | 4.1683 | 10 | 0.41683
total | 23267.874 | 14
Vérification de la surcharge
pas d'écart à la linéarité
CONCLUSION GENERALE
erreur systématique due à la méthode
Remarque:

## moindres carrés
LINEARITE
Paramètre | [6 empty] | Laboratoire |  |  |  | version 1.0 | doc interne
Instruments | [10 empty] | 2010-03-01
Informations sur les conditions du test
Date | [6 empty] | niveau | essai | cible X | résultat Y | S² | SCE y
[7 empty] | 1 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 0.1 | 0.001
[8 empty] | 3 | 0.1 | 0.001
Opérateur | [7 empty] | 4 | 0.1 | 0.001
[8 empty] | 5 | 0.1 | 0.001
réactif | [6 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 0.004 | 3e-07 | 1.2e-06
[8 empty] | 2 | 0.5 | 0.005
[8 empty] | 3 | 0.5 | 0.005
[8 empty] | 4 | 0.5 | 0.004
échantillon | [7 empty] | 5 | 0.5 | 0.004
[7 empty] | 3 | 1 | 1 | 0.008 | 5e-07 | 2e-06
[8 empty] | 2 | 1 | 0.008
[8 empty] | 3 | 1 | 0.009
[8 empty] | 4 | 1 | 0.008
[8 empty] | 5 | 1 | 0.007
[7 empty] | 4 | 1 | 2 | 0.016 | 2.3e-06 | 9.2e-06
[8 empty] | 2 | 2 | 0.016
[8 empty] | 3 | 2 | 0.019
[8 empty] | 4 | 2 | 0.017
Test de Cochran | [7 empty] | 5 | 2 | 0.015
[7 empty] | 5 | 1 | 5 | 0.042 | 6.3e-06 | 2.52e-05
[8 empty] | 2 | 5 | 0.041
[8 empty] | 3 | 5 | 0.045
| Cobs | 0.81818 | [5 empty] | 4 | 5 | 0.041
| C5% | 0.48035 | [5 empty] | 5 | 5 | 0.038
Prérequis à l'étude, ce test vérifie l'absence de variances aberrantes | [6 empty] | 6 | 1 | 10 | 0.084 | 4.23e-05 | 0.0001692
[8 empty] | 2 | 10 | 0.081
[8 empty] | 3 | 10 | 0.091
[8 empty] | 4 | 10 | 0.084
Informations | [7 empty] | 5 | 10 | 0.073
| SCE x | 363 |  |  |  |  | Dosage
| moyenne x | 3.1 |  |  |  |  | réponses y | 0.04 | 0.04 | 0.04
[7 empty] | moyenne y | 0.04
| pente b | 0.0082521 | 8.5262e-05 | ordonnée a |  |  | [X] =(y-a)/b | 4.8369 |  | intervalle de confiance 95%
| Sb | 0.00014292 | 0.00066591 | Sa |  |  | U[X] = S'/b | 0.20206 |  | 4.423 | 5.2508
| R² | 0.99167 | 0.0027229 | Sy/x |  |  | U[X]% | 4.177%
| Freg | 3333.9358 | 28 | ddl |  |  | A partir du modèle d'étalonnage, on dose un inconnu pour en déduir son incertitude
| SCE reg | 0.024719 | 0.0002076 | SCEy/x
tableau obtenu par la matrice "droiterég"
[13 empty] | IC+ | IC- | IC++ | IC--
Test de Student | [12 empty] | 0.0022552 | -0.00043428 | 0.006648 | -0.004827
[13 empty] | 0.0022552 | -0.00043428 | 0.006648 | -0.004827
Ordonnée |  |  | Bissectrice | [9 empty] | 0.0022552 | -0.00043428 | 0.006648 | -0.004827
Tobs | 0.12804 |  | Tobs | 6939.3249 | [8 empty] | 0.0022552 | -0.00043428 | 0.006648 | -0.004827 | 4.0011 | Identification |  |  |  | ANOVA
T crit (5%) | 2.0484 |  | T crit (5%) | 2.0484 | [8 empty] | 0.0022552 | -0.00043428 | 0.006648 | -0.004827 | 4.0011 | Origine | niveau | Somme² | T | SCE | ddl | CM | Fobs | F5% | contribution
ce test vérifie que l'on passe bien par l'origine 0 et que la pente est égale à 1 | [12 empty] | 0.0054827 | 0.0029399 | 0.009932 | -0.0015094 | 4.0011 | Total | 30 | 0.5929 | 0.019763 | 0.024927 | 29 | 0.00085954 | x | x | 100%
[13 empty] | 0.0054827 | 0.0029399 | 0.009932 | -0.0015094 | 4.0044 | modèle | x | x | x | 0.017039 | 4 | 0.0042598 | 13.5021 | 2.7587 | 68.36%
ANOVA | [12 empty] | 0.0054827 | 0.0029399 | 0.009932 | -0.0015094 | 4.0044 | résiduel | x | x | x | 0.0078873 | 25 | 0.00031549 | x | x | 31.64%
[13 empty] | 0.0054827 | 0.0029399 | 0.009932 | -0.0015094 | 4.0044 | niveau | 5 | 0.22082 | 0.036803 | 0.017039 | 4 | 0.0042598 | 13.5021 | 2.7587 | x
Origine | SCE | ddl | CM | Fobs | Fcrit(5%) | [7 empty] | 0.0054827 | 0.0029399 | 0.009932 | -0.0015094 | 4.0176 | régression | x | x | x | 0.024719 | 1 | 0.024719 | 78.3505 | 4.2417 | 99.17%
factoriel | 0.02472 | 5 | 0.004944 | [9 empty] | 0.0095269 | 0.0071478 | 0.01404 | 0.0026342 | 4.0187 | linéarité | x | x | x | -0.0076797 | 3 | -0.0025599 | -8.114 | 2.9912 | -30.81%
pente reg | 0.024719 | 1 | 0.024719 | 2868.7502 | 4.2597 | [7 empty] | 0.0095269 | 0.0071478 | 0.01404 | 0.0026342 | 4.0165
linéarité | 8.0262e-07 | 4 | 2.0065e-07 | 0.023287 | 2.7763 | [7 empty] | 0.0095269 | 0.0071478 | 0.01404 | 0.0026342 | 4.0462 | si quantitatif Factoriel = régression + linéarité
residuel | 0.0002068 | 24 | 8.6167e-06 | [9 empty] | 0.0095269 | 0.0071478 | 0.01404 | 0.0026342 | 4.0451
total | 0.024927 | 29 | [10 empty] | 0.0095269 | 0.0071478 | 0.01404 | 0.0026342 | 4.0418
ce tableau vérifie que la pente est significative et que la régression est linéaire | [12 empty] | 0.017657 | 0.015521 | 0.022268 | 0.01091 | 4.0924
[13 empty] | 0.017657 | 0.015521 | 0.022268 | 0.01091 | 4.0924
[13 empty] | 0.017657 | 0.015521 | 0.022268 | 0.01091 | 4.0803
[13 empty] | 0.017657 | 0.015521 | 0.022268 | 0.01091
[13 empty] | 0.017657 | 0.015521 | 0.022268 | 0.01091
[13 empty] | 0.042506 | 0.040185 | 0.047043 | 0.035648
[13 empty] | 0.042506 | 0.040185 | 0.047043 | 0.035648
[13 empty] | 0.042506 | 0.040185 | 0.047043 | 0.035648
[13 empty] | 0.042506 | 0.040185 | 0.047043 | 0.035648
[13 empty] | 0.042506 | 0.040185 | 0.047043 | 0.035648
[13 empty] | 0.084868 | 0.080344 | 0.088625 | 0.076587
[13 empty] | 0.084868 | 0.080344 | 0.088625 | 0.076587
[13 empty] | 0.084868 | 0.080344 | 0.088625 | 0.076587
[13 empty] | 0.084868 | 0.080344 | 0.088625 | 0.076587
[13 empty] | 0.084868 | 0.080344 | 0.088625 | 0.076587
cas de 1 observation
réponses y
niveau | x | y |  | IC- | IC+ |  | 1 | 90.021
1 | 0 | 0 |  | -3.9965 | 3.9976 |  | 2 | 90.018
2 | 10 | 9.999 |  | 6.0061 | 13.9905 |  | 3 | 89.997
3 | 20 | 20 |  | 16.0108 | 23.9854 |  | 4 | 90.014
4 | 30 | 29.995 |  | 26.0094 | 33.9743 |  | 5 | 90.01
5 | 40 | 39.995 |  | 36.013 | 43.9683 |  | 6 | 90.015
6 | 50 | 49.995 |  | 46.0166 | 53.9622 |  | 7 | 90.02
7 | 60 | 59.994 |  | 56.0192 | 63.9551 |  | 8 | 90
8 | 70 | 69.994 |  | 66.0228 | 73.949 |  | 9 | 90.01
9 | 80 | 79.99 |  | 76.0224 | 83.9389 |  | 10 | 90.008
10 | 90 | 89.988 |  | 86.024 | 93.9309 |  | 11 | 90.013
11 | [6 empty] | 12 | 90.006
12 | [6 empty] | 13 | 90.013
13 | [6 empty] | 14 | 90.008
14 | [6 empty] | 15 | 90.008
15 | [6 empty] | 16 | 90.015
[7 empty] | 17 | 90.013
pente b | 0.99988 | 0.00056364 | ordonnée a |  |  |  | 18 | 90.015
Sb | 1.5517e-05 | 0.00082837 | Sa |  |  |  | 19 | 90.017
R² | 1 | 0.0014094 | Sy/x |  |  |  | 20 | 90.011
Freg | 4152291138.997 | 8 | ddl |  |  |  | 21 | 90.007
SCE reg | 8247.9601 | 1.5891e-05 | SCEy/x |  |  |  | 22 | 90.002
scex | 8250 |  |  | moyenne y | 90.0104 |  | 23 | 90.004
myx | 45 |  |  | [X] =(y-a)/b | 90.0209 |  | 24 | 90.008
|  |  |  | U[X] = S'/b | 0.00087538 |  | 25 | 90.006
Test de Student |  |  |  | U[X]% | 0.0009724%
Ordonnée
Tobs | 0.68042 |  |  | intervalle de confiance 95%
T crit (5%) | 2.306 |  |  | 90.0189 | 90.0229 | k=2
|  |  |  | 90.0201 | 90.0218 | %
Bissectrice
Tobs | -7.9679
T crit (5%) | 2.306

## moindres rectangles
CORRELATION EQUIPEMENT | [12 empty] | moyenne | IC X + | IC X - | IC+ | IC-
[13 empty] | 3.325 | 4.3593 | 3.0303 | 5.3721 | 2.0174
lot | Bosch | Federari | (Xi - Yi) | Droite d'allométrie |  | l'ordonnée de la pente |  | coeff. de regression |  |  | moyenne | écart-type | 15.125 | 15.8781 | 15.0789 | 17.0696 | 13.8874
tube 1 | 2.95 | 3.7 | -0.75 | pente b | 0.98609 | IC 99% |  | IC 99% |  | star X | 14.0733 | 8.5996 | 20.65 | 20.8946 | 19.9232 | 22.0238 | 18.794
2 | 14.9 | 15.35 | -0.45 | ordonnée a | 0.78582 | -3.8814 | 5.453 | 0.93822 | 1.0339 | star Y | 14.6633 | 8.4799 | 14.325 | 14.9887 | 14.1933 | 16.1816 | 13.0004
3 | 19.9 | 21.4 | -1.5 | r² | 0.99243 | [7 empty] | 15.575 | 15.8781 | 15.0789 | 17.0696 | 13.8874
4 | 14 | 14.65 | -0.65 | [6 empty] | bissectrice |  |  | 35.125 | 36.3765 | 34.2211 | 37.1785 | 33.4191
5 | 14.9 | 16.25 | -1.35 | [6 empty] | x | 1.6 | 35 | 14.675 | 15.1859 | 14.3905 | 16.3789 | 13.1976
6 | 35 | 35.25 | -0.25 | [6 empty] | y | 1.6 | 35 | 2.1 | 3.0809 | 1.6462 | 4.0625 | 0.66458
7 | 14.2 | 15.15 | -0.95 | [9 empty] | 12 | 13.0774 | 12.2589 | 14.2617 | 11.0746
8 | 1.6 | 2.6 | -1 | [7 empty] | Sy/x | sce X | 4.7 | 5.0705 | 3.7982 | 6.1007 | 2.768
9 | 12.05 | 11.95 | 0.1 | [7 empty] | 0.71289 | 1035.3393 | 18.05 | 19.0255 | 18.1438 | 20.1866 | 16.9827
10 | 3.7 | 5.7 | -2 | [9 empty] | 19.35 | 20.5907 | 19.6355 | 21.7256 | 18.5006
11 | 18.05 | 18.05 | 0 | [7 empty] | Min | Max | 21.7 | 22.113 | 21.0714 | 23.218 | 19.9664
12 | 19.6 | 19.1 | 0.5 | [7 empty] | 1.6 | 35 | 13.525 | 14.7425 | 13.9465 | 15.9352 | 12.7538
13 | 21.1 | 22.3 | -1.2 | [6 empty] | y calculé | 2.3636 | 35.2988 | 5.3 | 6.6856 | 5.5358 | 7.7546 | 4.4668
14 | 13.75 | 13.3 | 0.45
15 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | [6 empty] | r | 0.99621
16 | [9 empty] | Ordonnée à 0
17 | [9 empty] | Sa
18 | [9 empty] | 0.3655
19
20 | [9 empty] | Tobs | 2.15
21 | [9 empty] | Tcrit 5% | 2.1604
22
23 | [9 empty] | Pente à 1
24 |  |  |  |  | S²pente | S²ordonnée | n |  |  | Sb
25 |  |  |  |  | 0.00049087 | 0.13359 | 15 |  |  | 0.022156
26 |  |  |  |  | 0.022156 | 0.3655
27 | [9 empty] | Tobs | -0.62803
28 |  |  |  |  | 0.99621 | 0.98234 |  |  |  | Tcrit 5% | 2.1604
29
30

## pondéré
REGRESSION PONDEREE DE 1ERE ESPECE (1/X, 1/X² ou 1/S²)
Paramètre | [9 empty] | Laboratorie Bio Santé |  |  | 2011-06-01 | doc interne
Instruments | [12 empty] | version 1
lot réactifs : | [14 empty] | 1/X
tube : | [14 empty] | 1/X²
Periode : | [14 empty] | 1/S²
| Droite d'étalonnage | [8 empty] | PONDERATION
| x | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | moyenne y | variance | ecart-type | 1/X | w*x*y | x*w | y*w | w*x²
échantillon 1 | 488065 | 491628 | 486838 | 491277 | 491483 | 491362 | 490517.6 | 4248535.3 | 2061.1975 | 2.0489e-06 | 490517.6 | 1 | 1.005 | 488065
2 | 650259 | 648633 | 653781 | 652774 | 653749 | 649421 | 651671.6 | 6069683.8 | 2463.6728 | 1.5378e-06 | 651671.6 | 1 | 1.0022 | 650259
3 | 817069 | 811400 | 818169 | 824575 | 813778 | 819287 | 817441.8 | 26185725.7 | 5117.199 | 1.2239e-06 | 817441.8 | 1 | 1.0005 | 817069
4 | 987202 | 982352 | 983872 | 979059 | 988175 | 985733 | 983838.2 | 11862196.7 | 3444.154 | 1.013e-06 | 983838.2 | 1 | 0.99659 | 987202
5 | 1143267 | 1141976 | 1155644 | 1151403 | 1155300 | 1153303 | 1151525.2 | 31394088.7 | 5603.0428 | 8.7469e-07 | 1151525.2 | 1 | 1.0072 | 1143267
6
[9 empty] | Somme | 6.6983e-06 | 4094994.4 | 5 | 5.0115 | 4085862
[10 empty] | S[X]% | S[X] | x' recalculé | T1 | 4094994.4
[10 empty] | 0.2059% | 1007.2991 | 489220.5062 | T2 | 3740855.7036
[10 empty] | 0.1752% | 1139.0859 | 650114.7876 | T3 | 4085862
[10 empty] | 0.2823% | 2302.4825 | 815617.8294 | T4 | 3732294.0398
[10 empty] | 0.1616% | 1586.5811 | 981746.0621 | moyenne xp | 746458.808
[10 empty] | 0.2229% | 2561.5615 | 1149162.8147 | moyenne yp | 748171.1407
x = g(y)
[10 empty] | IT- | IT+ |  | coeff b | 1.0016
[10 empty] | 488213.2071 | 490227.8053 |  | ord. a | 507.3847
[10 empty] | 648975.7017 | 651253.8735
[10 empty] | 813315.3469 | 817920.3119
[10 empty] | 980159.4809 | 983332.6432
[10 empty] | 1146601.2533 | 1151724.3762
Dosage:
réponses | 5.8 | 5.9 | 5.7
moyenne y | 5.8
[X] =(y-a)/b | -500.7763 |  | Intervalle de confiance
U[X] = S/b | 927.8417 |  | -2725.6249 | 1724.0722
U[X]% | -185.3%