## OPPERET
La méthode OPPERET pour l’optimisation des périodicités d’étalonnage est principalement encadrée en France par le fascicule de documentation FD X07-014 intitulé "Métrologie – Optimisation des intervalles de confirmation métrologique des équipements de mesure", publié par l’AFNOR. Ce document propose des méthodes structurées, dont OPPERET, pour déterminer les intervalles d’étalonnage en fonction de critères de risque liés à la qualité, à la capabilité du processus et à l’usage des équipements. La méthode OPPERET (OPtimisation des PERiodicités d’ETalonnage) est une approche méthodique et rationnelle dédiée à l’optimisation des fréquences d’étalonnage des instruments de mesure dans les entreprises. Fondée sur une analyse de risque, cette méthode prend en compte plusieurs critères liés à la qualité des mesures effectuées, tels que la gravité des conséquences d’erreurs de mesure, la capabilité des processus et des équipements, ainsi que des facteurs organisationnels et économiques. Contrairement à une simple observation des dérives des instruments, OPPERET intègre une évaluation globale du risque métrologique pour hiérarchiser les équipements selon leur criticité, permettant ainsi d’ajuster la périodicité d’étalonnage de façon adaptée au contexte industriel. Cette démarche collaborative fait intervenir tous les acteurs concernés par la mesure, afin de définir des critères pondérés pour une gestion optimisée des ressources métrologiques, tout en minimisant les coûts d’étalonnage. La méthode OPPERET constitue ainsi un outil puissant pour sécuriser les décisions de mesure en maîtrisant les risques associés, tout en améliorant la performance économique des contrôles métrologiques.
Facteurs quantitatifs
[6 empty] | C2 | indice | Capabilité du moyen de mesure: Uprocess / EMT |  |  |  | C3 | indice | Capabilité process : Tolérance pdt/Uprocessus | C4 | indice | Dérive de l'équipement : EMT/dérive
[7 empty] | -2 | Capabilité limité |  |  |  |  | -2 | Cpk < 1 |  | -2
| Critères | Critères d'influences |  |  |  |  | 0 | Capabilité correcte |  |  |  |  | 0 | Cpk < 1,3 |  | 0 | l'historique montre une dérive "classique" donc 0
| C1 | Conséquence d'une mauvaise mesure/process |  |  |  |  | 2 | Capabilité largement suffisante |  |  |  |  | 2 | Cpk < 1,66 |  | 2
| C2 | Capabilité/capacité du moyen de contrôle
| C3 | Capabilité process (5M) |  |  |  |  | Facteur qualitatifs
| C4 | Dérive de l'équipement |  |  |  | C1 | indice | Conséquence d'une mauvaise mesure |  |  |  | C5 | indice | Détection des anomalies | C6 | indice | Facteurs aggravants
| C5 | Détection des anomalies |  |  |  |  | -2 | Conséquence grave |  |  |  |  | -2 | impossible |  | -2 | haute T°C, acide/base/force, etc
| C6 | Facteurs aggravants |  |  |  |  | 0 | Conséquence moyenne |  |  |  |  | 0 | contrôle supplementaire |  | 0
| C7 | Contrainte des couts |  |  |  |  | 2 | Pas de conséquence |  |  |  |  | 2 | par l'operateur |  | 2 | RAS
| C8 | Contraintes opérationnelles
| C9 | intervention sur l'équipement |  |  |  | C7 | indice | Contrainte des couts |  |  |  | C8 | indice | Contraintes opérationnelles | C9 | indice | Intervention sur l'équipement
[7 empty] | -2 | elevé |  |  |  |  | -2 | competence externe |  | -2 | annuelle
[7 empty] | 0 | acceptable |  |  |  |  | 0 | competence interne |  | 0 | reguliere
[7 empty] | 2 | peu cher |  |  |  |  | 2 | simple d'utilisation |  | 2 | a chaque demarage
Parc d'équipements |  | Critère C
Famille / service |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | [13 empty] | NG
Moyenne Famille |  | -1.375 | 1.625 | 0.375 | -0.375 | 1.25 | -1.375 | -0.375 | -0.375 | 1.625 | Périodicité (en mois) | [11 empty] | my | 0
Ecart-type Famille |  | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.96825 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | 0.48412 | Pact | Pmoy | Pmax | OPPERET | [8 empty] | S | 7 | NG globale
heat gun | 295 XXX | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 41 | 25.4222 | 0.7746 | 0.7746 | -0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 5.4222 | 0.7746
| 295 XXX | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 41 | 25.4222 | 0.7746 | 0.7746 | -0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 5.4222 | 0.7746
| 295 XXX | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 41 | 25.4222 | 0.7746 | 0.7746 | -0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 5.4222 | 0.7746
| 295 XXX | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 41 | 25.4222 | 0.7746 | 0.7746 | -0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 5.4222 | 0.7746
| 295 XXX | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 41 | 25.4222 | 0.7746 | 0.7746 | -0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7746 | 5.4222 | 0.7746
soldering | 295 XXX | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 12 | 26 | 47 | 16.963 | -1.291 | -1.291 | 1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -9.037 | -1.291
| 295 XXX | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 12 | 26 | 47 | 16.963 | -1.291 | -1.291 | 1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -9.037 | -1.291
| 295 XXX | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 12 | 26 | 47 | 16.963 | -1.291 | -1.291 | 1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -9.037 | -1.291

## Risk maanagement
| go | business risk | overestimate |  |  |  |  | Product dvlpt | Metrology | Operator | Validation | Production | Metrology / Production
| no go | patient risk | underestimate |  |  | Risk Analisys | weight score | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Result
| Na | no risk |  |  |  | score | risk | Consequence for patient | Historic drift | Complex use | Capability | Environment impact | Periodic verification
| Equipment drift orange: underestimation case accept a hight result / reject a good result go/no go: good gauge becomes worn blue : overestimation case accept a low result / reject a good result |  |  |  |  | -1 | hight | patient risk | drift since last 3 years | complicated / moved / worn | > 30% - unacceptable | very sensitive (light) | > 3 years | <-4 |  | <-1 | >0
[6 empty] | 0 | normal | no risk | no drift since 3 years | trained / manual | < 30% - marginal | sensitive (T°C, ressources) | 1 year - 3 years | necessary action |  | recommended action | volontary action
[6 empty] | 1 | low | NA | no drift since 5 years | simple / autotamic | < 10% - acceptable | no impact | < 1 year | No acceptable |  | acceptable |  |  |  | New risk analysis and Conclusion
| N°ID | device | function | characeristic | go / no go | Equipment drift | business risk / patient risk | Consequence for patient | Historic drift | Complex use | Capability | Environment impact | Periodic verification | Result | Decision |  |  | Who | When | Consequence for patient | Historic drift | Complex use | Capability | Environment impact | Periodic verification | Result | Clothing Date/Visa
FINAL CONTROL | ALI-275396-5 | power supply | handpiece functional testing | current | Na | overestimate | patient risk | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | [5 empty] | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
| ALI-275398 | eliotech | handpiece functional testing | velocity / torque | Na | overestimate | patient risk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| ALI-275401 | power supply | handpiece functional testing | current | Na | overestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| ALI-275460 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| COM-1 | palpeur | concentricity test | concentricity | Na | overestimate | business risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| DEB-275468 | integrity tester | leak free | air pressure | Na | overestimate | business risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| DYN-275457 | dynamometer | opening force box | force | Na | overestimate | business risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
[5 empty] | Na | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MAN-275486 | manometer | see integrity tester | air pressure |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MAN-275488 | manometer |  | air pressure |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MAN-275491 | manometer | see eliotech | air pressure |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MAN-275493 | manometer |  | air pressure |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MAR-262-2 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275001 | gauge | clipping | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275002 | ? Voir gauge 275033 et 34 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275003 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275005 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275009-2 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275026 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275027 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275029 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275030 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275031 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275033 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275034 | gauge | encliquetage | dimension | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275037 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275042 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275045 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275046 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275047 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275051 | gauge | concentricity test | diameter | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275055 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275066 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275067 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275068 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275069 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275072 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275074 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275075 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275076 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275077 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275078 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275079 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275080-1 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275089 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275092 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275122-1 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275395-6 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275396 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275397-10 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275397-4 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275398-1 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275400 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275400 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275404 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275406 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275409 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275476 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275477-1 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275484 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275488 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275493 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275502 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275512 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275514 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275516 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275525 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275527 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275531 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275532 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275535 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275540 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275551 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275562 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-275564 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-447 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MC-450 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| MUL-275172-8 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PAC-568 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PAM-275499 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-21 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-40 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-41 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-5 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-580 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-581 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-583 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-584 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-585 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-586 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-587 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-589 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-590 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-591 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-592 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-593 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-594 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-599 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-65 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| PIG-66 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TAC-275081-4 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TAC-275081-7 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275003 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275004 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275005 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275006 | gauge | concentricity test | concentricity |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275007 | gauge | concentricity test | concentricity |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275008 | gauge | free passing (handpiece) | diameter / line | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
|  |  | concentricity test | diameter / line | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275073 | gauge | free passing (handpiece) | diameter / line | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
|  |  | concentricity test | diameter / line | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275074 | gauge | free passing (handpiece) | diameter / line |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275118 | gauge | oscilloting saw | parallelisme | Na |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275126-1 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275126-2 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275268 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275276 | [6 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS-275462 | gauge | free passing (handpiece) | diameter | go | underestimate | patient risk | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14
| TCS 275080-1 | clipping | rimmer
business risk
business risk
go/no go: patient risk
patient risk
patient risk